## Tabelle1
Gefährdungsbeurteilung für
| Unterrichtsräume | Raum: | W72 |  |  |  | Schule: | BBS BSB
(allgem. Unterrichtsräume, Gruppenräume etc.)
|  | Erstellt durch: | Manfred Briesemeister |  |  |  | Datum: | 2022-09-23
Nr. | Mögliche Gefährdungen/Belastungen | Hinweise zur Rechtsgrundlage | Ohne Mängel (ja - nein) | Beratungs- bedarf (ja) | Maßnahmen/ Bemerkungen | Prio- rität | Umsetzung durch: | Umsetzung bis: | erledigt und wirksam
Wenn Mängel vorhanden, das Feld markieren.
1 | Ist der Unterrichtsraum ausreichend und gleichmäßig mit natürlichem und künstlichem Licht beleuchtet? (300 Lux, Fachunterrichtsraum: 500 Lux) | ArbStättV Anh. 1 ASR 3.4 | ja
2 | Werden in der Heizsaison Raumtemperaturen von 20 bis 22 °C eingehalten? | ASR 3.5 | ja
3 | Besteht ein ausreichender Sonnen- bzw. Blendschutz? | ASR 3.5 | ja
4 | Herrschen in dem Klassenraum gute akustische Verhältnisse? | DIN 18041 | ja
5 | Ist durch Fensterlüftung oder lufttechnische Anlagen eine ausreichende Lüftung gewährleistet? (Vollständiges Öffnen von Fenstern ist erforderlich, Kippen genügt i. d. R. nicht) | ASR 3.6 | ja
6 | Können Fensterflügel gefahrlos betätigt werden? | DGUV- V81 | ja
7 | Herrschen keine beengenden Platzverhältnisse? (Mind. 1,5 m² bzw. 5 m³/Person; Planungswert gem. Schulbauhandreichung 2 m²/Person bzw. 6 m³/Person) | ArbStättV, Empf. UBA: „Leitfaden für Innenraumluft-hygiene in Schulen“ | ja
8 | Sind Lehrertisch und Lehrerstuhl ohne Mängel? | ArbStättV | ja
9 | Hängen Hinweise zum Verhalten in Notfällen sowie im Brandfall aus? | ArbStättV DGUV-V 1 DGUV-I 202-051 | ja
10 | Sind die Fluchtwege und Notausgänge gekennzeichnet? | ArbStättV ASR A1.3 ASR A2.3 DGUV-V 1 DGUV-I 202-051 | ja
12 | Ist Stolpergefahr durch Mobiliar, Versorgungsleitungen u. ä. ausgeschlossen? |  | ja
13 | Sind Schränke, Regale, PC Monitore u. ä. kippsicher aufgestellt oder sicher befestigt? | DGUV-VA1 | ja
14 | Sind Fußböden, eben, ohne Stolperstellen und rutschhemmend ausgeführt? | DGUV-R 108-003 | ja
15 | Sind Höhenunterschiede (Stufen, Schwellen) gut zu erkennen? | ArbStättV DGUV-V 1 | ja
16 | Wird der Unterrichtsraum entsprechend den hygienischen Erfordernissen regelmäßig gereinigt ? | ArbStättV | ja
17 | Sind Schultafeln sicher befestigt? Sind Funktion und äußerer Zustand der Wandtafel einwandfrei (Leichtgängigkeit, keine Absplitterungen, intakte Abdeckungen, keine scharfkantigen Teile)? | DGUV-I 202-021 | ja
18 | Sind alle Verteiler, Leitungen, Kabel, Stecker, Steckdosen und die elektrischen Betriebsmittel ohne sichtbare Beschädigungen? | DGUV-V 4 | ja
19 | Sind zum Erreichen höher gelegener Ablageflächen Leitern bzw. Tritte vorhanden? | DGUV-I 208-016
20 | Soweit Waschbecken vorhanden sind: Werden keine Stoff-Gemeinschafts-handtücher verwendet? | ASR A4.1 | ja
20 | Liegen keine baulichen Mängel vor? | ArbStättV | ja
21
Bitte ergänzen Sie ggf. weitere Gefährdungen:
Sachstand: 11/2019